ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“

Број: 2-15-5/2014

Дана: 02.07.2014. године

Змај Јовина 27

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И У ГРГУРЕВЦИМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014

Сремска Митровица, јул 2014. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”  бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2-15-1/2014 од 30.06.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 2-15-2/2014 од 30.06.2014. године,  припремљена   је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за

јавну набавку радова

замена подова у учионицама ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“,

# у Сремској Митровици и у Гргуревцима,

Јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
|  | Насловна страна | 1 |
|  | Садржај | 2 |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добра испоруке, евентуалне додатне услуге | 4 |
| 4. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 5-13 |
| 5. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14-17 |
| 6. | Објашњење конкурсне документације | 17-18 |
| 7. | Образац понуде (образац 1) | 19-20 |
| 8. | Образац структуре цена (образац 2) | 21-25 |
| 9. | Изјава понуђача о испуњености и доказивању обавезних услова у складу са чл. 75. ЗЈН и из конкурсне документације (образац 3) | 26 |
| 10. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН (образац 4) | 27 |
| 11. | Доказ о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (образац 5) | 28 |
| 12. | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (образац 6) | 29 |
| 13. | Општи подаци о подизвођачу (образац 7) | 30 |
| 14. | Општи подаци о члану групе понуђача (образац 8) | 31 |
| 15. | Обрачун трошкова припреме понуде (образац 9) | 32 |
| 16. | Изјава о независној понуди (образац 10) | 33 |
| 17. | Модел уговора (образац 11) | 34-41 |
| 18. | Овлашћење представника понуђача (образац 12) | 42 |
| 19. | Потврда о пријему понуде (образац 13) | 43 |
| 20. | Образац за доказивање испуњености услова (образац 14) | 44 |

Напомена:

Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне документације и укупан број страна конкурсне документације.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о наручиоцу:

# Назив наручиоца: Основна школа ''Бошко Палковљевић-Пинки '' Сремска Митровица

# Седиште наручиоца: ул. Змај Јовина бр. 27., 22000 Сремска Митровица

# Врста наручиоца: јавна установа

# Интернет страница наручиоца: www.osbppinki.edu.rs

# 2. Предмет јавне набавке радова:  замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27. и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН 1/2014.

# 3. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.

4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, наводи проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача (максимум 50%).

5. Предмет набавке није обликован по партијама.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци мале вредности - уз примену Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012) и других важећих прописа из ове области.

# 8. Лице за контакт: У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења. Контакт телефон: 022/621-671, e-mail адреса: smpinki@open.telekom.rs  - сваког радног дана у времену од 0800 до 1200 часова. Oсоба за контакт: Софија Бријак, секретар школе или Игор Јевтић, председник комисије.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 1. Предмет јавне набавке радова: замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27. и у Гргуревцима, јавна набавка мале вредности, ЈН бр.1/2014.

# 2. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Предметна набавка се спроводи у циљу избора најповољније понуде за радове, замена подова у учионицама ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици и у Гргуревцима.

# Ознака и назив из ОРН: 45431100-постављање подних плочица и 45432130-постављање подних облога.

# Ознака и назив из Уредбе о класификацији делатности: 43.33 - постављање подних и зидних облога.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке радова: замена подова у учионицама у ОШ «Бошко Палковљевић-Пинки» у Сремској Митровици у улици Змај Јовина 27  и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2014.

Површина обухваћена радовима:  библиотека и музички кабинет укупне површине 113,45 м2, у сутерену матичне школе и две учионице укупне површине по 108,00м2  у Гргуревцима.

Радови обухватају следеће:

- припремно-завршне и демонтажне радове;

- земљане радове;

- армирано-бетонске радове;

- изолатерске радове;

- керамичарске радове;

- подополагачки радови.

Почетак радова: одмах по закључењу уговора.

Завршетак радова најкасније у року од 30 дана од дана увођења у посао.

Понуђач је у обавези да достави Предмер и предрачун радова, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети технички опис позиција радова којим ће бити дефинисана технологија и квалитет извођења радова као и материјал неопходан за реализацију сваке позиције радова појединачно као и структура и јединичне цене предметних позиција радова.

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Основне школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' Сремска Митровица (Наручиоца) у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач је дужан да детаљно проучи документацију и упутства, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације. Све евентуалне примедбе на потпуност или техничку исправност документације, понуђач је дужан да саопшти пре предаје документације и да затражи додатно обавештење од наручиоца.

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду - у писаном облику, на преузетим обрасцима, јасно и недвосмислено попуњене и искључиво на српском језику.

2. ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке  исказују у динарима (РСД).

3. КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом (члан 20. Закона о јавним набавкама).

4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без пореза на додату вредност по јединици производа односно услуге, као и укупно.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове који се односе на предмет јавне набавке, исказане у динарима. Цене из понуде не могу се мењати након закључења и у току реализације уговора.

Уколико нека од достављених понуда по оцени Комисије, има неуобичајену ниску цену, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама, затражиће се писано образложење за анализу исте. У случају да извршена анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, предметна понуда може бити одбијена.

5. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

6. OБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и предмер радова.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица понуђача.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.

# Понуда се мора налазити у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, путем поште или непосредно – лично на адресу Наручиоца: Основна школа „Бошко Палковљевић-Пинки“, Сремска Митровица, ул. Змај Јовина бр. 27., СА НАПОМЕНОМ: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ у Сремској Митровици и у Гргуревцима – јавна набавка мале вредности ЈН БР. 1/2014 НЕ ОТВАРАТИ“ и то до 10. јула 2014. године до 1200 часова а на полеђини: назив понуђача, адресу, контакт особу и телефон.

# Јавно отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда односно истог дана, тј. дана 10. јула 2014. године у 1230 часова у просторијама ОШ ''Бошко Палковљевић-Пинки'' Сремска Митровица, ул. Змај Јовина бр. 27., у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама.

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року подношења понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Змај Јовина бр. 27., 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

,,Измена понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ у Сремској Митровици и у Гргуревцима – јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014 НЕ ОТВАРАТИ“

,,Допуна понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ у Сремској Митровици и у Гргуревцима – јавна набавка мале вредности,  ЈН бр. 1/2014 НЕ ОТВАРАТИ“

,,Опозив понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ у Сремској Митровици и у Гргуревцимa – јавна набавка мале вредности,  ЈН бр. 1/2014 НЕ ОТВАРАТИ“

,,Измена и допуна понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“ у Сремској Митровици и у Гргуревцима – јавна набавка мале вредности,  ЈН бр. 1/2014 НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача - чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија - да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву прописану чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача - чија је понуда оцењена као најповољнија - да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

11. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО подиЗВОЂАЧ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, са подизвођачем или група понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

12. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ подиЗВОЂАЧУ И ДА НАВЕДЕ НАЗИВ подиЗВОЂАЧА

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % вредности набавке, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив тог подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона - за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

13. ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА КАД ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) наведеног закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци одговара задруга или задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

15.1. Гаранција за повраћај аванса

Изабрани понуђач је дужан да након закључења уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса с ПДВ-ом у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

15.2. Гаранција за отклањање грешака

Понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 % (највише до 10 %) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

16.1. Рокови плаћања: Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од - до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок плаћања зависи од динамике прилива средстава од стране Градске управе за образовање. Рок плаћања не може бити краћи од 20, ни дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, број 119/2012),  од дана службеног пријема исправне фактуре за извршене радове, потврђене од стране понуђача и врши се путем уплате на рачун понуђача-извођача радова.

16.2. Услови и начин плаћања: Авансно, највише до 50% вредности понуде, а остатак по испостављеним привременим и окончаним ситуацијама.

16.3. Рок извођења радова: не може бити краћи од 20 (двадесет) нити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

16.4. Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова и потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за уграђени материјал се утврђује сходно гарантном листу произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

17. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ У ПОНУДИ

Подаци које понуђач оправдано оцени и означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису јавно доступни, као и пословне податке који су по прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога стоји потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,  поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу ОШ ,,Бошко Палковљевић-Пинки“ Сремска Митровица, Змај Јовина бр. 27, 22000 Сремска Митровица или на e-mail: smpinki@open.telekom.rs или факсом на број: 022/621-671 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  бр. 1/2014“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношењем понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњење у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледању, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 60 (шездесет) календарских дана (минимални рок важења понуде је 30 (тридесет)  календарских дана) рачунајући од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена - као неприхватљива или неисправна.

21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском поштом достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке (електронски, овереном повратницом...)

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подошење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ  ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.

23. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде у смислу Закона о јавним набавкама.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда - вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

25. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

26. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач, кандидат, односно подносилац пријаве има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о признавању квалификације, одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

27. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.

НАПОМЕНА: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и укупна цена са  ПДВ-ом понуђача који је у систему ПДВ-а).

Одлука о додели уговора о јавној набавци  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

28. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ

У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговарајуће понуде са истом најнижом понуђеном ценом,  наручилац ће доделити уговор оном понуђачу чија је понуда раније заведена у деловодни протокол наручиоца.

29. МОДЕЛ УГОВОРА

Део конкурсне документације је и модел уговора, који понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду попуњен модел уговора потписује овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

30. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

31. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

32. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: smpinki@open.telekom.rs или факсом на број: 022/621-671 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава са следећим подацима:

- сврха плаћања: Републичка административна такса - за заштиту права понуђача;

- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;

- шифра плаћања: 153;

- бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;

- број модела 97;

- позив на број: 50-016

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ члана 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ - доказују се ИЗЈАВОМ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, односно понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1)	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ: 	за правно лице: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре  или Извод из регистра надлежног Привредног суда (члан 21. став 1. тачка 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова – у даљем тексту: Правилник).

за предузетника: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно Извод из одговарајућег регистра (члан 22. став 1. тачка 1. Правилника).

2)  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: 	за правно лице: - 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих (члан 21. став 1. тачка 2. Правилника)

за предузетнике и физичка лица: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) (члан 22. став 1. тачка 2. и члан 23. став 1. тачка 1. Правилника)

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда!

НАПОМЕНА: * За кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре ОДНОСНО Основни суд  – кривична дела са запрећеном казном затвора до 10 година; Виши суд - кривична дела са запрећеном казном затвора преко 10 година – докази = уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица; ** За кривична дела организованог криминала надлежан је увек – Виши суд у Београду – доказ = уверење Вишег суда у Београду.

*За кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказ: за правно лице: - уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица- /не старије од два месеца пре отварања понуда/

**За дела организованог криминала-

Доказ: за правно лице: - уверење Вишег суда у Београду- /не старије од два месеца пре отварања понуда/

3)  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време обављања односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: за правно лице: - потврде Привредног И Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности ИЛИ

- потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано- да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Наведене потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда односно слања  позива за подношење понуда (члан 21. став 1. тачка 3. Правилника);

за предузетника: - потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности ИЛИ

- потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано- да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Наведене потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда односно слања  позива за подношење понуда (члан 22. став 1. тачка 3. Правилника);

за физичка лица: потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (члан 23. став 1. тачка 2. Правилника).

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: за правно лице: - уверење пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) И   - уверење надлежне управе локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи) да су измирене све доспеле јавне дажбине - не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда (члан 21. став 1. тачка 4. Правилника);

за предузетнике и физичка лица: - уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) И - уверење надлежне управе локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи) да су измирене све доспеле јавне дажбине - не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда (члан 22. став 1. тачка 4. и члан 23. став 1. тачка 3. Правилника).

5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

Доказ:  за правно лице: - важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа – ако је предвиђена (члан 21. став 1. тачка 5. Правилника);

за предузетнике и физичка лица: - важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа – ако је предвиђена (члан 22. став 1. тачка 5. и члан 23. став 1. тачка 4. Правилника).

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да поштује обавезе из важећих прописа који регулишу области - заштите на раду, запошљавања и услова рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. ЗЈН).

5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Наручилац није предвидео додатне услове у овој јавној набавци мале вредности.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ У СКЛАДУ СА чланом 80. Закона о јавним набавкама

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за подизвођача (ако га ангажује):

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време обављања односно слања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ:  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. ЗЈН

Понуђач  из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доказати:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време обављања односно слања позива за подношење понуда;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке - за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА У ОКВИРУ ПОНУДЕ

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и осталих услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ - којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за себе и подизвођаче или учеснике заједничке понуде (образац бр. 3).

Понуђач је, у складу са чланом 77. став 1. тачка 5) ЗЈН, у обавези да достави важећу дозволу надлежног органа - уколико је она наведена као неопходна.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.

Понуђач, кандидат односно добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка било какве промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке а која настане до доношења одлуке, закључења уговора или током важења уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

6. ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -

# ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА ОШ“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“

# у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и уГргуревцима, улица Маршала Тита 58,

# јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1/2014

Предмет јавне набавке радова – замена подова у учионицама у ОШ «Бошко Палковљевић-Пинки» у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58.,

Површина обухваћена радовима:  библиотека и музички кабинет укупне површине 113,45 м2, у сутерену матичне школе и две учионице укупне површине по 108,00м2  у Гргуревцима.

Радови обухватају следеће:

- демонтажа постојећег теписона, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта;

- демонтажа постојећег бродског пода заједно са дрвеним роштиљем испод њега, изношење из објекта утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта;

- уклањање слоја различитог насутог материјала испод постојећег бродског пода у дебљини од 10цм, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта;

- завршно чишћење просторија након завршетка свих радова;

- набавка материјала, довоз, насипање, набијање и фино планирање тампон слоја од природног шљунка дебљине 10цм испод подне армирано-бетонске плоче. Слој испланирати са толеранцијом  +-1цм;

- бетонирање армирано-бетонске подне плоће просторије, преко израђеног тампон слоја шљунка. Плоћа је предвиђена дебљине 10цм и то од марке МБ25 (Ц20/25). Плочу армирати мрежастом арматуром Q-131 у доњој зони, уз обавезно постављање дистанцера од 2цм, како би она остала у пројектованом положају. Набавка, транспорт и постављање арматуре и дистанцера, улазе у цену позиције. Горњу површину бетона завршно пердашити. Након уградње бетона, неопходна је и његова правилна нега, што такође улази у цену позиције;

- израда глетоване цементне кошуљице дебљине 4цм, преко претходно изведене хидроизолације. Подлогу пре наношења кошуљице оћистити и опрати. Малтер за кочуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Кошуљицу неговати док не очврсне;

- набавка, испорука и наношење у два слоја двокомпонентног хидроизолационог премаза на цементној основи тима Текамал Хидроизол ЕЛ, произвођача ТКК или еквивалентно. Слојеве нанети преко подне армирано-бетонске плоче. Подлогу претходно припремити и радове изводити у свему према упутствима и захтевима производа;

- набавка, испорука и постављање керамичих плочица I класе домаће производње димензија 33х33цм, минималне отпорности на хабање III и противклизности за обућу мин Р10, у боји по избору инвеститора. Плочице лепити лепком за плочице, подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављање плочице фуговати и под завршно очистити. У цену урачунати и набавку и постављање Ал лајсни Л20х20мм, на праговима код врата (двоје врата ширине 90цм);

- демонтажа постојећег пода-винас плочица, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 15км од градилишта;

- набавка материјала и уградња саморазливајућег пода дебљине до 10мм у циљу санације подне бетонске плоче након демонтаже плочица. Маса за саморазливање мора бити брзовезујућа и намењена за унутрашњу употребу, типа КЕМА ЛИНЕА 810 СЛ (ЛИНЕА 10 РАПИД) или еквивалентно. Припрему подлоге, начин наношења и неговања извести у свему према упутству произвођача;

- завршно чишћење просторија након завршетка свих радова;

- набавка, испорука и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 7,2мм, класе К32. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво оставити и саставити на „клик“. Сучељавања геровати. У цену урачунати и набавку и постављање Ал лајсни Л20х20мм, на праговима код врата (двоје врата ширине по 110цм);

- набавка, испорука и уградња храстових ламинат лајсни тип Б-111, димензије 38х17мм. Лајсне поставити на свим спојевима пода са зидом. Сучељавања геровати, а причвршћивање извршити за зид на сваких 80цм.

Почетак радова: одмах по закључењу уговора.

Завршетак радова најкасније у року од 30 дана од дана увођења у посао.

Детаљан опис радова је дат у предмеру радова.

Понуђач је у обавези да достави Предмер и предрачун радова, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети технички опис позиција радова којим ће бити дефинисана технологија и квалитет извођења радова као и материјал неопходан за реализацију сваке позиције радова појединачно као и структура и јединичне цене предметних позиција радова.

Образац 1

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  БРОЈ _________

# ПРЕДМЕТ: Понуда у складу са захтевима, спецификацијом и упутством за подношење понуде за јавну набавку  радова - замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

# Обавезујемо се да квалитетно извршимо радове  у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) са подизвођачем                ц) заједничка понуда

НАПОМЕНА: Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат од вредности набавке који ће обавити подизвођач: _______%.

Део предмета набавке који ће обавити подизвођач: __________________________________.

Критеријум: најнижа понуђена цена.

| Укупна вредност понуде/радова изражена у динарима без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | динара |
| Укупна вредност понуде/радова изражена у динарима са ПДВ-ом | динара |
| Словима: |

(Унесите укупну рекапитулацију 1+2)

Цене за извршене радове су фиксне за уговорени период. У понуђене цене су урачуната сва неопходна средства за рад и потрошни материјал. Цене треба исказати са и без пореза на додату вредност.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност има понуђач чија понуда је раније заведена у деловодни протокол наручиоца.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ______(_________________________) календарских дана, рачунајући од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана).

РОК ЗАВРШЕТКА: Обавезује се Извођач да радове коју су предмет ове понуде започне одмах од дана увођења у посао и заврши их у року од _____(__________________)  календарских  дана (максимум 30).

ПЛАЋАЊЕ: АВАНС _______% (максимално 50%), а остатак на основу привремене или окончане ситуације.

Гарантни рок за извршене радове је ______(____________________) године, рачунајући од дана комисијске примопредаје радова (не може бити краћи од 2 године).

Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, прегледали терен и локацију објекта, да смо сакупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да се изведу услуге, те се обавезујемо да ћемо радове извести по ценама из понуде.

При састављању Понуде, поштовали смо и све обавезе које поизилазе из важећих прописа и стандарда за ову врсту радова.

Сагласни смо да при састављању својих понуда изричито поштујемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У__________________________                                                            ПОНУЂАЧ

Дана________________________                                   М.П.  __________________________

( потпис овлашћеног лица )

Образац 2

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ДЕТАЉАН ОПИС - ПРЕДМЕР РАДОВА за јавну набавку радова -

замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58,

јавна набавка мале вредности, ЈН бр.1/2014

А.  Замена подова у учионицама у Сремској Митровици

| Р.б. | ДЕТАЉАН ОПИС – ПРЕДМЕР РАДОВА | јединица мере | Количина радова | Јединична цена без ПДВ-а (динара) | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Припремно-завршни и демонтажни радови |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећег теписона, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта. Обрачун по м2 демонтираног теписона | м2 | 113,45 |  |  |
|  | Демонтажа постојећег бродског пода заједно са дрвеним роштиљем испод њега, изношење из објекта утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта. Обрачун по м2 демонтираног бродског пода | м2 | 113,45 |  |  |
|  | Уклањање слоја различитог насутог материјала испод постојећег бродског пода у дебљини од 10цм, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 5км од градилишта. Обрачун по м3 уклоњеног материјала. | м3 | 11,35 |  |  |
|  | Завршно чишћење просторија након завршетка свих радова. Обрачун паушално | паушално |  |  |  |
|  | Укупно под I |  |  |  |  |
|  | II Земљани радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала, довоз, насипање, набијање и фино планирање тампон слоја од природног шљунка дебљине 10цм испод подне армирано-бетонске плоче. Слој испланирати са толеранцијом +-1цм. Обрачун по м3. | м3 | 11,35 |  |  |
|  | Укупно под II |  |  |  |  |
|  | III Армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање армирано-бетонске подне плоће просторије, преко израђеног тампон слоја шљунка. Плоћа је предвиђена дебљине 10цм и то од марке МБ25 (Ц20/25). Плочу армирати мрежастом арматуром Q-131 у доњој зони, уз обавезно постављање дистанцера од 2цм, како би она остала у пројектованом положају. Набавка, транспорт и постављање арматуре и дистанцера, улазе у цену позиције. Горњу површину бетона завршно пердашити. Након уградње бетона, неопходна је и његова правилна нега, што такође улази у цену позиције. Обрчун по м2 плоче. | м2 | 113,45 |  |  |
| 2. | Израда глетоване цементне кошуљице дебљине 4цм, преко претходно изведене хидроизолације. Подлогу пре наношења кошуљице оћистити и опрати. Малтер за кочуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“, размере 1:3. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 113,45 |  |  |
|  | Укупно под III |  |  |  |  |
|  | IV Изолатерски радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и наношење у два слоја двокомпонентног хидроизолационог премаза на цементној основи тима Текамал Хидроизол ЕЛ, произвођача ТКК или еквивалентно. Слојеве нанети преко подне армирано-бетонске плоче. Подлогу претходно припремити и радове изводити у свему према упутствима и захтевима производа. Обрачун по м2 обрађене површине пода. | м2 | 113,45 |  |  |
|  | Укупно под IV |  |  |  |  |
|  | V Керамичарски радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и постављање керамичих плочица I класе домаће производње димензија 33х33цм, минималне отпорности на хабање III и противклизности за обућу мин Р10, у боји по избору инвеститора. Плочице лепити лепком за плочице, подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављање плочице фуговати и под завршно очистити. У цену урачунати и набавку и постављање Ал лајсни Л20х20мм, на праговима код врата (двоје врата ширине 90цм). Обрачун по м2 постављених плочица. | м2 | 113,45 |  |  |
|  | Укупно под V |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност свих радова (I +II +III +IV +V) без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност свих радова (I +II +III +IV +V) са ПДВ-ом |  |  |  |  |
|  | Словима: |  |

Б.  Замена подова у учионицама у Гргуревцима

| Р.б. | ДЕТАЉАН ОПИС – ПРЕДМЕР РАДОВА | јединица мере | Количина радова | Јединична цена без ПДВ-а (динара) | Укупна цена без ПДВ-а (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Припремно-завршни и демонтажни радови |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећег пода-винас плочица, изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 15км од градилишта. Обрачун по м2 демонтираних плочица | м2 | 108,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и уградња саморазливајућег пода дебљине до 10мм у циљу санације подне бетонске плоче након демонтаже плочица. Маса за саморазливање мора бити брзовезујућа и намењена за унутрашњу употребу, типа КЕМА ЛИНЕА 810 СЛ (ЛИНЕА 10 РАПИД) или еквивалентно. Припрему подлоге, начин наношења и неговања извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 санираног пода | м2 | 108,00 |  |  |
| 3 | Завршно чишћење просторија након завршетка свих радова. Обрачун паушално | паушално |  |  |  |
|  | Укупно под I |  |  |  |  |
|  | II Подополагачки радови |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 7,2мм, класе К32. Ламинатна подна облога се поставља као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10мм. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво оставити и саставити на „клик“. Сучељавања геровати. У цену урачунати и набавку и постављање Ал лајсни Л20х20мм, на праговима код врата (двоје врата ширине по 110цм). Обрачун по м2 постављеног ламината. | м2 | 108,00 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња храстових ламинат лајсни тип Б-111, димензије 38х17мм. Лајсне поставити на свим спојевима пода са зидом. Сучељавања геровати, а причвршћивање извршити за зид на сваких 80цм. Обрачун по м1 постављених лајсни. | м1 | 60,00 |  |  |
|  | Укупно под II |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност свих радова (I +II) без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: |  |  |  |  |
|  | Укупна вредност свих радова (I +II) са ПДВ-ом |  |  |  |  |
|  | Словима: |  |

НАПОМЕНА: Пре давање понуде изаћи на лице места, упознати се са објектом, условима рада и изгледом постојећих подова.

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА (А+Б)

| Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а: | динара |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | динара |
| Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом | динара |
| Словима: |

У _________________________			                                    ПОНУЂАЧ

Дана, ________________ год.

М.П.              _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац 3

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач  _________________________________ из __________________________________, са седиштем у улици _______________________, број _____________, матични број ______________________ у поступку јавне набавке радова - замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН број 1/2014 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Додатни услови -  нису постављени.

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

У случају подношења заједничке понуде, овај образац фотокопирати за сваког понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача га попуњава и оверава за себе.

У случају подношења понуде делимично преко подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити га тако да се у тексту изјаве свугде прецрта реч „понуђач“ уместо које треба уписати реч „подизвођач“, при чему образац потписује и оверава одговорно лице подизвођача.

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача образац попуњава, потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача.

Образац 4

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________

(назив понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке радова - замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН број 1/2014, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 5

11. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац 6

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију предметне јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | Проценат вредности набавке који је поверен подизвођачу (мах. 50%) | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈи врши ПОДИЗВОЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњава се само у случају ангажовања подизвођача.

Образац 7

13. ОПШТИ ПОДАЦИ О подиЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

У _____________________________              	 			Подизвођач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју копија – за већи број подизвођача.

Напомена: Попуњава се само у случају ангажовања подизвођача.

Образац 8

14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун члана групе и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

У _____________________________              	 	Име и презиме овлашћеног лица

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

* Податке оверава члан групе понуђача.

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Напомена: Попуњава се само у случају ангажовања групе понуђача.

Образац 9

15. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), понуђач______________________________________ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спацификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 10

16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012),

________________________________________________ даје:

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________________              	 			Понуђач

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организацвија за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012).

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 11

Попуните, ставите печат и  потпишите -

чиме  потврђујете да прихватате овај модел уговора

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Основна школа ''Бошко Палковљевић-Пинки''

Број:__________ /2014

Дана: __________2014. године

Сремска Митровица

17. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊЕУ РАДОВА

# замена подова у учионицама ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улицаМаршала Тита 58,

# јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014

Закључен у Сремској Митровици, дана ________________ 2014. године,  и з м е ђ у:

- Основне школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' Сремска Митровица, улица Змај Јовина број 27, матични број 08015651, ПИБ 102036283, шифра делатности 8520, коју заступа директор Светлана Миловановић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

- ______________________________________________ из ______________________ ул. ________________________________ бр. _______ , матични број: ________________, ПИБ ________________, шифра делатности: ______________, коју заступа овлашћено лице- _________________________ (у даљем  тексту: Понуђач), с друге стране, на следећи начин:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је ОШ ''Бошко Палковљевић-Пинки'' Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) спровела поступак јавне набавке  радова - замена подова у учионицама у ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“ у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, јавна набавка мале вредности, ЈН бр. 1/2014.

- да је Понуђач доставио понуду број __________ од _______________2014. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора

- да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и

- да је директор Основне школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење радова - замена подова у учионицама у ОШ“Бошко Палковљевић-Пинки“  у Сремској Митровици, улица Змај Јовина 27 и у Гргуревцима, улица Маршала Тита 58, које је додељено Понуђачу по спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности, ЈН број 1/2014 од 30.06.2014. године, а у складу са техничком документацијом, дозволама за извођење радова, конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача број: ___________ од ____________2014. године, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Врста, обим и цена радова утврђене су и дефинисане у понуди Понуђача - исказане су и у предмеру радова.

Понуда и предмер радова чине саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Понуђач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

Обавезе Наручиоца

Члан 2.

Наручилац се овим Уговором обавезује да:

- обезбеди Решење о одобрењу извођења радова,

- обезбеди стручни надзор над извођењем уговорених и изведених радова.

Обавезе Понуђача

Члан 3.

Понуђач се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши квалитетно, стручно и савесно, својом радном снагом и материјалом - а према  документацији, сагласно утврђеним роковима и према важећим прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова.

Радови који су предмет овог Уговора су:

- припремно-завршни и демонтажни радови;

- земљани радови;

- армирано-бетонски радови;

- изолатерски радови;

- керамичарски радови;

- подополагачки радови.

Члан 4.

Понуђач  посебно преузима обавезу да:

- својим решењем одреди одговорног Руководиоца радова и да о томе обавести Наручиоца – пре почетка уговорених радова,

- одговорном Руководиоцу радова обезбеди сву документацију на основу које се уговорени радови изводе,

- обезбеди све превентивне мере за безбедан рад, у складу са Законом.

Понуђач је дужан да писмено упозори Наручиоца, а по потреби и лице које обавља стручни надзор: на примену важећих прописа, о недостацима у техничкој документацији, о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле и слично).

Одговорни Руководилац радова дужан је да:

- изводи радове према документацији на основу које је издато решење о одобрењу извођења радова,  а све у складу са прописима, стандардима (укључујући стандарде приступачности), техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме,

- организује локацију радова на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног јавног саобраћаја и заштиту природне околине за све време трајања радова,

- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на локацији радова и урбаног окружења (суседних објеката и саобраћајница),

- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,

- на прописан начин води градилишну документацију,

- на локацији радова обезбеди постојање решења о одређивању одговорног Руководиоца радова, односно документацију на основу које се изводе радови,

- обезбеђује Наручиоцу несметан приступ локацији радова - 24 часа дневно односно Наручиоцу омогућава сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

Члан 5.

Сва допунска објашњења, упутства и информације у току реализације уговорених радова - Понуђач добија од надзорног органа одређеног од стране Наручиоца.

Члан 6.

Понуђач ће део радова који су предмет овог Уговора извршити преко подизвођача:

- ___________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

- ___________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

- ___________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности радова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, па и за радове од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач ће део радова који су предмет овог Уговора извршити заједнички као група понуђача коју чине:

- ___________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

- ___________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

- ___________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ________________________ , ПИБ _____________, матични број _________________, коме је поверено извођење следећих позиција радова _____________________________________, што укупно износи ________% од укупне уговорене вредности радова.

Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Квалитет уграђеног материјала и опреме

Члан 7.

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима, и одговорност за његов квалитет сноси Понуђач.

Опрему која се уграђује набавља Понуђач, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, и она мора одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала или опреме угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Понуђач радове о свом трошку поново изведе - у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Осигурање радова

Члан 8.

Понуђач је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која настане према трећим лицима и стварима као и штета на објекту на коме се радови изводе, буде надокнађена или отклоњена на терет Понуђача.

Мере заштите на раду

Члан 9.

Понуђач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, те у складу с тим прихвата:

- да о свом трошку предузме све мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“ бр. 53/97)

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Вредност уговорених радова

Члан 10.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________ динара (словима:______________________________________________________), без обрачунатог ПДВ-а и утврђена је на основу понуде Понуђача број: ______ од ________ 2013. године.

Јединичне цене из понуде Понуђача су фиксне и не подлежу променама због обима радова и услова на тржишту, а утврђене су на основу: цене материјала, опреме, радне снаге и других елемената, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.

На утврђену вредност уговорених радова, уговара се порез на додату вредност, у складу са законом, што у моменту закључења овог Уговора укупно износи ______________ динара (словима:______________________________________),  односно _______________динара са ПДВ (словима:_________________________________________).

Начин плаћања

Члан 11.

Наручилац се обавезује да одмах по закључењу овог Уговора, уколико је предвиђено авансно плаћање, по пријему авансног предрачуна изврши плаћање по истом, а остатак до износа пуне цене радова по извршеној примопредаји радова из члана 12. овог Уговора.

Члан 12.

Наручилац ће изведене радове Понуђачу платити на основу оверене фактуре односно по примопредаји изведених радова по Записнику о примопредаји.

Плаћање Понуђачу ће се извршити  најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања оверене фактуре односно по примопредаји изведених радова.

Записник о примопредаји изведених радова мора бити оверен потписом надзорног органа, потписан од стране овлашћених лица и оверен службеним печатима Наручиоца и Понуђача.

Плаћање ће се извршити у уговореном року, рачунајући од дана пријема коректно сачињене фактуре у архиву Наручиоца.

Члан 13.

Наручилац може сам или на сугестију представника стручног надзора оспорити износ исказан у испостављеној фактури у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова и сл.

Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова, дужан је да у уговореном року исплати неоспорену  вредност  радова.

Рок извођења радова

Члан 14.

Обавезује се Понуђач да радове  коју су предмет овог Уговора започне одмах по увођењу у посао, и заврши их у року од ____  календарских  дана (максимум 30).

Ако се током трајања радова   записнички утврди да радови које је Понуђач извео имају недостатке и очигледне грешке, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Члан 15.

Рок извођења радова је битан елеменат Уговора и прекорачење рока за завршетак радова може бити разлог за раскид Уговора, по самом Закону.

Продужење рокова

Члан 16.

Рок за завршетак извођења радова може се евентуално продужити на захтев Понуђача:

- у случајевима ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења овог Уговора и које уговорне стране нису могле избећи. У ванредне догађаје спадају: рат, грађански рат, стање непосредне ратне опасности и елементарне непогоде (земљотрес, поплава, клизиште, пожар изазван природним силама), као и други догађаји са карактером „више силе“,

- у случајевима прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Понуђача;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Понуђач.

Наступање, трајање и престанак наведених ванредних догађаја и околности обавезно се записнички констатују.

Захтев за продужење уговореног рока Понуђач поставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу, за онолико времена колико су трајале наведене околности.

Уговорна казна

Члан 17.

Ако Понуђач својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 15. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења и то у висини од 0,05% од вредности уговорених радова, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из претходног става Понуђач ће платити по испостављеном обрачуну уговорне казне од стране Наручиоца, и то у року од  8  (осам) дана.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, Наручилац је овлашћен да реализује финансијску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

Обезбеђење квалитетног извршења посла

Члан 18.

Понуђач се обавезује да након закључења уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај исплаћеног аванса с ПДВ-ом у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока завршетка радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Члан 19.

Понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 % (највише до 10 %) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Уколико се за време трајања Уговора продужи рок за извршење предметних радова, и важност финансијске гаранције се мора продужити.

У случају наступања околности из члана 19. овог Уговора, као и у случају да Понуђач неоправдано одустане од Уговора, уговорне стране су се сагласиле да Наручилац може кумулативно наплатити уговорну казну у пуном износу, и финансијску гаранцију.

Стручни надзор

Члан 20.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова, за које поседује потребну документацију из члана 2. овог Уговора.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови врше према Решењу о одобрењу извођења радова, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу обима изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Понуђачу; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Наручилац ће писмено обавестити Понуђача о лицу које ће у његово име вршити струни надзор над извођењем радова, као и обим његовог овлашћења.

Сви текући трошкови потребни за обезбеђење нормалних услова рада стручног надзора Наручиоца, укалкулисани су у датој понуди и Понуђач их не може посебно обрачунавати.

Примедбе надзорног органа

Члан 21.

Примедбе и предлози стручног надзора записнички се констатују.

Понуђач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима стручног надзора и да отклони недостатке у радовима - у погледу којих су стављене примедбе, и то на сопствени трошак.

Као оправдане примедбе сматрају се примедбе упућене у оквиру вршења стручног надзора, учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

Гарантни рок

Члан 22.

Гарантни рок за изведене радове је ______ (__________) године  (минимум 2 године), рачунајући од извршене примопредаје радова - о чему се сачињава писмени записник. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.

Понуђач је дужан да у гарантном року, на први писмени позив Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима- који су настали због тога што се Понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Технички преглед објекта

Члан 23.

Понуђач се обавезује да након окончања извођења радова, писаним путем о томе обавести обавести Наручиоца.

Квалитативну примопредају изведених радова извршиће заједничка комисија Наручиоца и Понуђача и сачинити одговарајући Записник, који потписују сви чланови Комисије.

Завршне одредбе

Члан 24.

Понуђач има обавезу да се придржава свих услова и критеријума из конкурсне документације, као и свих дужности прецизираних овим Уговором. У супротном, овај Уговор се раскида.

Полазећи од предмета овог Уговора, Понуђач је сагласан да Наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима - кривицом Понуђача.

Члан 25.

Овај Уговор почиње да производи правно дејство даном потписивања од стране обе уговорне стране.

Уговорне стране потврђују да су Уговор пре потписивања прочитале, разумеле, да је њихова воља верно унета у текст овог Уговора и да исти у знак сагласности воља потписују.

Члан 26.

За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову област.

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове или неспоразуме који би могли да настану по овом Уговору решити споразумно, а у случају изостанка споразумног решења спор ће решити надлежни суд у Сремској Митровици.

Члан 28.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ПОНУЂАЧ                                                                    НАРУЧИЛАЦ

________________________________                           _______________________________                                                                                  		                                                                        Светлана Миловановић, директор

| Напомена: | Уколико се ради о заједничкој понуди, образац уговора оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди |
| --- | --- |

Образац 12

18. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _________________________________ ул. _______________________________

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и

испред понуђача: ______________________________из ______________________,

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда

за јавну набавку мале вредности бр. ____________ и предузима све радње прописане

Законом о јавним набавкама.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не може користити.

Дана, ____. ____. 2014. године

П о н у ђ а ч

м.п.     _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.

Образац 13

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12),  наручилац издаје

19. ПОТВРДУ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности бр. _____ .

Овом потврдом Наручилац ____________________________________ из ___________________________ ул._________________________ бр._____,  потврђује да је од стране _________________________ (име и презиме овлашћеног лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача _________________________________ из _________________________________ ул. _____________________________ бр. ____,                   предата Понуда бр.______ од ___.___.2014. године за Јавну набавку мале вредности бр._____ од ___.___.2014.године.

Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од ___.___.2014.године.

| Датум пријема понуде: | ____.____.2014.године |
| --- | --- |
| Време пријема понуде: | _______ часова |
| Овлашћено лице наручиоца: |  |
| Потпис: | М.П. |

НАПОМЕНА: Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.

Образац 14

20. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце за доказивање испуњености обавезних и додатних услова и то:

| Ред. бр. | НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБРАЗАЦ 1 – Образац понуде | да | не |
| 2. | ОБРАЗАЦ 2 - Образац структуре цене |  |  |
| 3. | ОБРАЗАЦ 3 – Изјава понуђача о испуњености и доказивању обавезних услова у складу са чл.75.ЗЈН и из конкурсне докементације | да | не |
| 4. | Копија Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа. | да | не |
| 5. | ОБРАЗАЦ 4 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН | да | не |
| 6. | ОБРАЗАЦ 5 – Доказ о испуњености услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа | да | не |
| 7. | ОБРАЗАЦ 6 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | да | не |
| 8. | ОБРАЗАЦ 7 - Опши подаци о подизвођачу | да | не |
| 9. | ОБРАЗАЦ 8 – Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| 10. | ОБРАЗАЦ 9 – Обрачун трошкова припреме понуде | да | не |
| 11. | ОБРАЗАЦ 10 – Изјава о независној понуди | да | не |
| 12. | ОБРАЗАЦ 11 – Модел уговора о извођењу радова | да | не |
| 13. | ОБРАЗАЦ 12 – Овлашћење представника понуђача | да | не |
| 14. | ОБРАЗАЦ 13 – Потврда о пријему потврде | да | не |
| 15. | ОБРАЗАЦ 14 - Образац за доказивање испуњености услова | да | не |

У _____________________________

Датум: __________________ године		   М.П.	     ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

| НАПОМЕНА: | Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: |
| --- | --- |
|  | понуђача који наступа самостално понуђача који наступа са подизвођачем, подизвођача, носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и члана групе понуђача. |
|  | За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе на исте. |
|  | Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког члана групе понуђача. |